## 必要書類一覧
建築物エネルギー消費性能確保計画に関する 必要書類チェックシート
◎：必須 ○：必要に応じて ●：省略できる場合あり △：申請内容により選択
必要書類 |  | 図書の種類 | 記載事項等 | 部数
弊社書式による提出
申請書類一式 | ◎ | 判定申込書 |  | 1
| ◎ | 計画書 （様式第一） ※1 | ※1 … 計画通知物件の場合は「計画通知書（様式第二）」を提出 | 2
| ○ | 委任状 | 判定手続きを委任する場合 | 2
| ◎ | 設計内容説明書 （別記good・eyes様式第1号） | 建築物の性能が基準に適合するものであることの説明 （モデル建物法／標準入力法・主要室入力法） | 2
その他設計図書等
| ◎ | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 2
| ◎ | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、 申請に係る建築物と他の建築物との別、及び省エネ性能の確保に資する建築設備の位置 | 2
| ◎ | 仕様書 （仕上表を含む） | 部材の種別及び寸法、省エネ性能確保設備の種別 | 2
| ◎ | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、天井の高さ、壁の位置及び種類 開口部の位置及び構造、省エネ性能確保設備の位置 | 2
| ◎ | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物各部分の寸法及び算式 | 2
| ◎ | 用途別面積図 | 用途別の床面積 | 2
| ◎ | 立面図 | 縮尺、外壁及び開口部の位置、省エネ性能確保設備の位置 | 2
| ◎ | 断面図 又は 矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、 小屋裏の構造、各階の天井の高さ及び構造、床の高さ及び構造、床下及び基礎の構造 | 2
| ◎ | 各部詳細図 | 縮尺、外壁、開口部、床、屋根、 その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | 2
| ◎ | 各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における 当該計算の内容 | 2
| ◎ ※2 | 空気調和設備図 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 空調設備機器の種別、位置及び連結先、仕様、有効範囲、数及び制御方法 | 2
| ◎ ※2 | 機械換気設備図 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置及び連結先、仕様、数及び制御方法 | 2
| ◎ ※2 | 照明設備図 | 【機器表／各階平面図／制御図】 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | 2
| ◎ ※2 | 給湯設備図 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 給湯設備、太陽熱を給湯に利用するための設備、節湯器具の 種別、位置及び連結先、仕様、配管に講じた保温のための措置、数及び制御方法 | 2
| ◎ | 昇降機設備図 | 【仕様書／各階平面図】 昇降機の種別、数、積載量、位置、定格速度及び速度制御方法 | 2
| ◎ ※2 | 省エネ性能の確保に資する 建築設備図 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 空気調和設備等以外の省エネ性能の確保に資する建築設備の 種別、位置及び連結先、仕様、数及び制御方法 | 2
| ○ | その他建築設備等の図面 | その他建築設備等及び措置の位置、種別、台数及び性能 | 2
| ○ | その他各必要資料 | 各性能を証明する資料、その他審査に必要な図書として要求するもの | 2
※2 … 住戸を含む複合建築物においては、当該住戸部分については 【機器表】 のみで可
…グッド・アイズにて用意する所定の書式