## 検査必要書類リスト
検査必要書類リスト | [7 empty] | 種別 | 検査内容 | 建築物の用途 | 建築場所 | 構造 | 建築規模
[8 empty] | 建築物 | 中間検査 | 一戸建て | 東京都 | 木造 | 3階以上500㎡以下
種別 | [7 empty] | 昇降機 | 完了検査 | 一戸建て以外（併用住宅を含む） | 横浜市 | RC造 | 3階かつ500㎡以上
検査内容 | [7 empty] | 工作物 |  |  | 川崎市 | 鉄骨造 | 4号物件
用途 |  |  | 建築物の場合 | [7 empty] | 藤沢市 |  | 上記以外
建築場所 | [10 empty] | 厚木市
構造 | [10 empty] | 平塚市
規模等 | [10 empty] | 茅ヶ崎市
仙台市
工事着手前提出必要書類 | [10 empty] | 上記以外
| 提出書類名 |  |  | 部数 | 対象条件等
□ | 工事施工者届 |  |  | 2 | 確認時に選任されていない場合
□ | 工事監理者届 |  |  | 2 | 確認時に選任されていない場合
□ | 行政庁に提出した建築工事施工計画報告書の写し |  |  | 1 | 延べ面積が500㎡を超える建築物の場合、東京都のみ
□ | 行政庁に提出した鉄骨工事施工計画報告書の写し |  |  | 1 | 延べ面積が500㎡を超える建築物の場合、東京都のみ
□ | 地盤資料（地盤調査報告書、地盤改良検討書）※1 |  |  | 1 | 確認時に添付されていない場合。 調査後に設計変更がない場合は検査時に提出
検査までに提出が必要な書類
| 提出書類名 |  |  | 部数 | 対象条件等
□ | 各種届出 |  |  | 2 | 検査までの間に変更があった場合
□ | 軽微な変更書類 |  |  | 1
検査申請書添付書類
| 提出書類名 |  |  | 部数 | 対象条件等
□ | 中間検査申請書<1面～4面> |  |  | 1
□ | 完了検査申請書<1面～4面> |  |  | 1
□ | 委任状 |  |  | 1 | 確認申請時から代理者に変更がなく検査まで委任されている場合は不要
□ | 関係企業確認書<1面～2面以上> |  |  | 1 | 2面は施工体系図、現場連絡網等でも可
共 通
| 提出書類名 |  |  |  |  | 部数 | 対象条件等
□ | 地盤資料（地盤改良結果報告書） |  |  |  |  | 1 | 未提出の場合
□ | 杭工事施工結果報告書 |  |  |  |  | 1 | 未提出の場合 （※後日返却可）
建築場所によって別に必要な書類（原則として行政庁が規則で定める書類）
□ | 建築工事施工結果報告書（延べ面積５００㎡超・東京都用） |  |  |  |  | 1 | 東京都のみ
□ | 鉄骨工事施工結果報告書（延べ面積５００㎡超・東京都用） |  |  |  |  | 1 | 東京都のみ
□ | 建築工事施工結果報告書（構造共通チェックシート） その1 |  |  |  |  | 1 | 混構造の場合は該当する構造の 工事監理・工事状況報告書を添付
工事監理・工事状況報告書（意匠・設備） その2
工事監理・工事状況報告書（構造・木造） その3-1
工事監理・工事状況報告書（構造・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） その3-2
工事監理・工事状況報告書（構造・鉄骨造） その3-3
□ | 建築工事施工結果報告書(延べ面積５００㎡以下・東京都用) 木造編 |  |  |  |  | 1 | 東京都のみ
□ | 建築工事施工結果報告書(延べ面積５００㎡以下・東京都用) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造編 |  |  |  |  | 1 | 東京都のみ
□ | 建築工事施工結果報告書(延べ面積５００㎡以下・東京都用) 鉄骨造編 |  |  |  |  | 1 | 東京都のみ
□ | コンクリート工事施工結果報告書（５００㎡超・東京都以外） |  |  |  |  | 1 | 横浜市、川崎市のみ
□ | 鉄骨工事施工結果報告書（５００㎡超・東京都以外） |  |  |  |  | 1 | 横浜市、川崎市のみ
□ | 建築設備工事監理状況報告書（延べ面積５００㎡超・東京都用） 建築設備概要書 建築設備工事監理状況調書 |  |  |  |  | 1 | 東京都のみ
□ | ＜検査ＧＥ様式１０＞昇降機工事監理状況報告書 |  |  |  |  | 1 | 東京都のみ
□ | ＜検査ＧＥ様式１１＞工事監理・工事状況報告書（工作物） 広告塔など |  |  |  |  | 1
□ | 基礎配筋、軸組・耐力壁、小屋組、仕口・金物等の接合状況の写真 各数枚 |  |  |  |  | 1 | 中間検査時に提出済の場合不要
□ | ブロック塀等設置計画・工事状況報告書 |  |  |  |  | 1 | 仙台市の完了検査時のみ
□ | ①筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書 |  |  |  |  | 1 | 横浜市、藤沢市、厚木市、平塚市、茅ヶ崎市 の4号物件で中間検査を行う場合
| ②土台・柱・梁・筋かい・耐力壁その他これらに類する部材及び それらの部材の相互の接合の仕方を明示した図書 | [5 empty] | ※上記以外の行政庁の4号物件で中間検査 を行う場合は検査時に現場で提示
検査時提示書類（共通）
| 提出書類名 |  |  | 部数 | 対象条件等
□ | 確認申請書副本 |  |  | 1 | 軽微変更、計画変更を含む
□ | ①筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書 |  |  | 1 | 4号物件で中間検査を行う場合
| ②土台・柱・梁・筋かい・耐力壁その他これらに類する部材及び それらの部材の相互の接合の仕方を明示した図書 |  |  |  | ※横浜市、藤沢市、厚木市、平塚市、茅ヶ崎市の4号物件で 中間検査を行う場合は申請書類と併せて提出
□ | 仮設施工計画書 |  |  | 1
□ | 土工事施工計画書 |  |  | 1
□ | コンクリート工事施工結果報告書 |  |  | 1
□ | コンクリート出荷証明書 |  |  | 1
□ | コンクリートの圧縮強度試験結果報告書 |  |  | 1
□ | 鉄筋ミルシート |  |  | 1
□ | 圧接抜取引張試験結果（または超音波探傷試験）結果 |  |  | 1
□ | 評価材の仕様等 |  |  | 1
□ | 制作要領書 |  |  | 1
□ | 鋼材ミルシート |  |  | 1
□ | 溶接部社内検査結果報告書 |  |  | 1
□ | 溶接部受入検査結果報告書（第三者検査） |  |  | 1
□ | 鉄骨精度測定結果 |  |  | 1
□ | 工事記録写真 |  |  | 1
□ | その他鋼材など指定建築材料の品質証明書 |  |  | 1
□ | その他報告書 |  |  | 1 | 検査機関が指示したもの
※1 |  | ローム層５０kN／㎡その他地盤２０kN／㎡を目視により確認する場合は、地盤資料は必要ありませんが、基礎下の地盤の
状況が確認できる写真が必要です。
検査内容を入力していただくと必要提出書類が
色塗り表示されます
※計算方法を「自動」にしてご利用ください
すべての書類が色塗り表示されないことがあります