## 1
設計評価申請受付時書類チェックシート（共同住宅）
[6 empty] | 年 | 月 | 日
※申請書類はA-4ファイルで提出（正､副各1部 他添付図面1部）
項目 | 申請図書リスト |  |  |  | 備考
□ | 設計住宅性能評価申請書
□ | 申込書 |  |  |  | ※ 正本1部のみで可 「7 希望業務期日」を必ず記載
□ | 住宅性能評価申請受付票 |  |  |  | ※ 正本1部のみで可
□ | 自己評価書
□ | 設計内容説明書
□ | 案内図
□ | 配置図
□ | 仕様書（仕上表）
□ | 各階平面図（ピット図共）
□ | 二面以上の立面図
□ | 各タイプ平面詳細図
□ | 断面図 ・矩計図 ・階段詳細図 ・各部詳細図
□ | 構造関係図書
□ | 空調設備関係図書
□ | 衛生設備関係図書
□ | 感知警報設備関係図書
項目 | 書類 | 備考 | 項目 | 内容
□ | 設計住宅性能評価 申請書 | 第1面 | □ | 申請日が記入されているか
|  |  | □ | 申請者名が記入されているか
|  | 第2面 | □ | ｢2. 代理人｣ の時、委任状が必要
|  |  | □ | ｢5. 備考｣ 欄に評価書表紙の宛名が書いてあるか（2段で）
|  | 第3面 | □ | 確認済証がある場合は、別途写しを添付、数値の確認
|  | 第4面 | □ | 住戸に関する事項 別紙でも可
□ | 自己評価書 |  | □ | 評価者氏名欄に申請者が記入していないか（空欄でOK）
|  |  | □ | 評価方法が記入されているか
|  |  | □ | 等級および表示がなされているか
|  |  | □ | 「音環境」は選択項目なので、選択の意思表示がなされているか
□ | 設計内容説明書 |  | □ | 評価者氏名欄に申請者が記入していないか（空欄でOK）
|  |  | □ | もれなくが記入されているか
|  |  | □ | もれなく記載図書欄に表示がなされているか
|  |  | □ | 「音環境」は選択項目なので、選択の意思表示がなされているか
|  |  | □ | 自己評価書で認定、認証の時、設計内容欄がそれに合う様式
になっているか
|  |  | □ | 同上の認定書、認証書のコピーが添付してあるか

## 2
項目 | 書類 | 備考 | 項目 | 内容
□ | 図面 |  | □ | 図面に設計者の事務所番号、建築士番号、署名か捺印があるか
|  | 構造 | □ | 構造の仕様、計算書が添付してあるか（特に仕様の等級2、3級の
時、準耐力壁等の扱い、接合部の表現）
|  |  | □ | 構造 地盤調査の書類があるとき、その調査地の確認
|  |  | □ | 構造計算ソフト名及び認定番号等の明示はあるか
|  |  | □ | 構造 耐火スリットがある場合はそのカタログ
|  | 火災 | □ | 配置図等に「延焼の恐れがある部分」が記入されているか
|  |  | □ | 避難階・避難経路が明確にわかるか
|  |  | □ | 火災時の安全に関する表に類するものがあるか
|  | 劣化 | □ | 劣化の軽減に関する表に類するものがあるか
|  |  | □ | 構造特記仕様書（ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、鉄骨）があるか
|  | 維持管理 | □ | コンクリート内埋め込み配管の有無が記述されているか
|  |  | □ | 点検口・掃除口が明示されているか
|  |  | □ | 地中埋設配管上のコンクリート打設の有無が記述されているか
|  | 温熱 | □ | 温熱環境に関する表に類するものがあるか
|  |  | □ | 温熱の設計内容欄が仕様型か計算型かはっきりしているか
|  |  | □ | 温熱が計算型の時、計算書が添付してあるか
|  |  | □ | 使用断熱材の性能カタログが添付してあるか
|  |  | □ | 断熱材施工部位の明示（断面、矩計図に着色等）
|  |  | □ | 熱橋部等の部分断面詳細図が添付してあるか
|  | 空気 | □ | 特定建材の使用材リストが添付してあるか
|  |  | □ | ホルム発散規格のわかる資料が添付されているか
|  |  | □ | 全般換気が機械換気の時、計算書が添付してあるか
|  | 光・視 | □ | 平面、詳細図等に方位が記入されているか
|  |  | □ | 開口部計算表があるか、建具の寸法が確認できるか
|  |  | □ | 居室の面積の扱いは正しいか
|  | 音 | □ | 外部建具リストに類するものがあるか
|  | 高齢者等 | □ | 階段詳細表等あるか
|  |  | □ | 平面図への記述に抜けは無いか
|  | 防犯 | □ | 外部建具リストにPCマーク・ウインドーズフィルム等の処置が
記入されているか

## 3図書の作成例
住宅性能評価 図書の作成例
【タイプ別分類の考え方】
| ・ | 住戸面積が異なる場合
| ・ | 住戸プランが異なる場合(間取りが異なる場合)
| ・ | 住棟内での配置が異なる場合
| 例) | 住棟内での最上階・最下階、端部などの外周部に面する住戸
住戸仕様が異なる場合(床材・壁材など仕上げ材料が異なる場合)
1 | Ａ４ファイルに上図に示す内容を表紙及び背表紙に記載
2 | ①申請書 、 ②目次 、 ③添付図書 、 ④その他資料・・・の順に左綴じ
3 | 添付図書は意匠図、構造図、設備図の順に並べる
4 | 構造計算書は別冊でＡ４にて保管
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ａ：申請者名
設計者名
施工者名(建設の場合)
Ｂ：工事名称(建物名称)
設計又は建設評価申請の明記
Ｃ：工事名称(建物名称)
設計又は建設評価申請の明記
申請者名