## 必要書類一覧
低炭素建築物技術的審査 申請必要書類チェックシート
◎：必須 ○：実務上必要 ●：省略できる場合あり △：申請内容により選択
必要書類 |  |  | 必要書類 | 記載事項等 | 部数
一戸建住宅 |  | 非住宅
弊社書式による提出
| ○ | ○ | 必要書類チェックシート | ※各項目に☑を入れて、申請図書（正本）へ添付 【この用紙】 | 1 | □
申請書一式 | ○ | ○ | 技術的審査申込書 | ※請求書の宛名・請求先等を記入 | 1 | □
| ◎ | ◎ | 技術的審査依頼書 | （別記様式1号） | 3 | □
| ○ | ○ | 委任状 | （グッド・アイズ 宛） 依頼者本人が申請する場合は不要 | 3 | □
| ◎ | ◎ | 設計内容説明書 | 住宅の構造及び建築設備等の説明 | 3 | □
| ○ | ○ | 認定申請書 | 所管行政庁に提出する認定申請書（第1号様式）の第1～4面（第3面は共同住宅のみ） ※様式は認定をおこなう所管行政庁の書式を使用してください。 | 3 | □
| ○ | ○ | 委任状 | （所管行政庁 宛） 依頼者本人が申請する場合は不要 | 3 | □
その他設計図書等
◎ |  | ◎ | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、 申請に係る建築物と他の建築物との別、及び建築設備等の位置 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 仕様書 （仕上表を含む） | 部材種別及び寸法、建築設備等の種別、内容 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、天井の高さ、壁の位置及び種別 開口部の位置及び構造、建築設備等の位置、措置 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 各部面積求積図 | 床面積及び外皮表面積の求積に必要な建築物各部分の寸法及び算式 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 用途別面積図 | 室の用途別面積 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 立面図 | 縮尺、外壁及び開口部の位置、建築設備等の位置、措置 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 断面図 又は 矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、 小屋裏の構造、各階の天井の高さ及び構造、床の高さ及び構造、床下及び基礎の構造 | 3 | □
○ |  | - | 基礎伏図、基礎断面図 | 部分的な基礎断熱部位の位置、寸法及び断面 （基礎断熱工法の場合は不要です） | 3 | □
◎ |  | ◎ | 各部詳細図 | 縮尺、外壁、開口部、床、屋根、 その他断熱性を有する部分を構成する材料の種別及び寸法 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 各種計算書 | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算書 （外皮平均熱貫流率計算・冷房期、 暖房期の平均日射熱取得率計算・一次エネルギー消費量計算） | 3 | □
◎ |  | ◎ | 空気調和設備図 | 空調設備機器の種別、位置、仕様、数、及び制御方法 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 機械換気設備図 | 換気設備の種別、位置、仕様、数、及び制御方法 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 照明設備図 | 照明設備の種別、位置、仕様、数、及び制御方法 | 3 | □
◎ |  | ◎ | 給湯設備図 | 給湯設備の種別、位置、仕様、数、及び制御方法、給湯配管の仕様、 節湯器具の位置及び種別、太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、 位置、使用、数、制御方法 | 3 | □
○ |  | ○ | その他建築設備等の図面 | その他建築設備等及び措置の位置、種別、台数及び性能 | 3 | □
○ |  | ○ | その他各必要資料 | 各性能を証明する資料、その他審査に必要な図書として要求するもの | 3 | □
…グッド・アイズにて用意する所定の書式