## Sheet1
[6 empty] | 鉄骨工事施工結果報告書 | [19 empty] | □
[6 empty] | （中間検査・完了検査申請書第四面の補完資料） | [19 empty] | ■
[20 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
株式会社グッド・アイズ建築検査機構 御中
建築主 住所 氏名 |  |  |  | 住所: | [10 empty] | 氏名:
報告者 | ・工事監理者 ・建築士事務所 の所在地 及び名称 |  |  | ( |  | )級建築士( | [5 empty] | )登録 第( | [5 empty] | )号 氏名:
|  |  |  | ( |  | )級建築士事務所( | [6 empty] | )登録 第( | [6 empty] | )号
|  |  |  | 所在地: | [10 empty] | 名称:
工事施工者 所在地 会社名及び代表者名 |  |  |  | 建設業許可( | [6 empty] | ) 第( | [5 empty] | 号
所在地:
|  |  |  | 会社名: | [8 empty] | 代表者氏名:
確認年月日 番号 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 第 | [11 empty] | 号
工事名称
建築場所 |  |  |  | 川崎市 | [5 empty] | 区
鉄骨工事の施工及び工事監理を行い、構造耐力上安全であることを確認したので報告します。
（１）鉄骨加工工場及び溶接の検査結果
鉄骨加工工場の大臣認定 | [5 empty] | グレード S・H・M・R・J 認定番号
検査率 | 工場 | 社内 |  |  |  | 外観（目視）検査 | [7 empty] | ％ | 非破壊検査UT | [9 empty] | ％
|  | 受入れ |  |  |  | 外観（目視）検査 | [7 empty] | ％ | 非破壊検査UT | [9 empty] | ％
| 現場 | 社内 |  |  |  | 外観（目視）検査 | [7 empty] | ％ | 非破壊検査UT | [9 empty] | ％
|  | 受入れ |  |  |  | 外観（目視）検査 | [7 empty] | ％ | 非破壊検査UT | [9 empty] | ％
溶接検査結果 | [5 empty] | 不合格箇所 |  |  |  | 「有」の場合、不合格の内容等 | [10 empty] | 施工者 確認 |  |  | 監理者 確認
工場溶接 | [5 empty] | 有・無 | [14 empty] | 合・否 |  |  | 合・否
工事現場溶接 | [5 empty] | 有・無 | [14 empty] | 合・否 |  |  | 合・否
(注意) |  | 溶接検査結果欄については、検査結果で不合格個所があった場合、食い違い、ずれ、アンダーカット、
余盛不足、われ、ブローホール等の不合格の内容並びに不合格箇所の部位、対処方法を記入して下さい。
（２）施工及び工事監理の状況
検査項目 |  |  | 合否 |  |  |  |  | 内 容
|  |  | 施工者 |  | 監理者
工作図確認 現寸検査 | [7 empty] | ① | 施工図の確認（部材、継手、接合部、貫通孔補強の配置、形状 及び材質の確認等を含む。）及び現寸検査を行った。
[8 empty] | ② | 剛接合部について応力伝達上支障ないことを確認した。
材料検査 溶接仕口部 仮付組立の検査 | [7 empty] | ① | 溶接棒、溶接姿勢、電流、溶接技能者資格を確認した。
[8 empty] | ② | 使用鋼材の材料検査を行った。 | [7 empty] | □ | 試験 |  | □ | ミルシート
[8 empty] | ③ | 突合せ溶接の開先角度、ルート面状態、ルート間隔を検査した。
[8 empty] | ④ | スカーラップｒ＝ mmを確認した。 | [6 empty] | ㎜を確認した。
[8 empty] | ⑤ | エンドタブ（ | [6 empty] | ）の取付けを確認した。
[8 empty] | ⑥ | 裏あて金の取付け状態又は裏はつりを確認した。
[8 empty] | ⑦ | 突合せ継手の食い違い、仕口のずれを確認した。
[8 empty] | ⑧ | すみ肉溶接のはだすきを検査した。
[8 empty] | ⑨ | 仕口内部の内ダイアフラムの取付けと開先の検査をした。
[8 empty] | ⑩ | ボルト等の縁端距離、相互間の中心距離の確認をした。
[8 empty] | ⑪ | ボルト孔の径とボルト径を確認した。
溶接検査 製品検査 | [7 empty] | ① | 入熱温度・パス間温度の管理状況を確認した。
[8 empty] | ② | 柱、梁等の部材寸法等を確認した。
[8 empty] | ③ | すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。
[8 empty] | ④ | 裏はつりの施工を確認した。
[8 empty] | ⑤ | スラグ、スバッタの除却（清掃）を確認した。
[8 empty] | ⑥ | 鉛直ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。
[8 empty] | ⑦ | 水平ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。
ボルト締付 建て方検査 | [7 empty] | ① | 高力ボルトの製品名を確認した。 | [8 empty] | □ | JIS形 |  |  | □ | トルシア形
[8 empty] | ② | 高力ボルトの材料強度を確認した。 | [8 empty] | □ | 試験 |  | □ | ミルシート
[8 empty] | ③ | ボルトの本数、径、添板の板厚等を確認した。
[8 empty] | ④ | 高力ボルトの摩擦面処理を確認した。 | [8 empty] | □ | 試験 |  | □ | ( |  |  | )
[8 empty] | ⑤ | 高力ボルトのトルク係数値試験を行った。（JIS形ﾄﾙｸｺﾝﾄﾛｰﾙ法）
[8 empty] | ⑥ | 高力ボルトの導入軸力の確認試験を行った。（トルシア形）
[8 empty] | ⑦ | １次締め後マーキングを行った。
[8 empty] | ⑧ | ピンテールの破断を確認した。（トルシア形）
[8 empty] | ⑨ | ２次締め後ナット回転量、共回り、軸回りの無いこと、ボルト の余長を確認した。
[8 empty] | ⑩ | 建入れ精度の確認をした。
[8 empty] | ⑪ | ブレースの遊びがないか確認した。
柱脚 (露出) | [7 empty] | ① | アンカーボルトの径、長さ、取付け位置及び縁端距離を確認した。
[8 empty] | ② | ベースプレートの材質及び形状、グラウトモルタルの充填を 確認した。
[8 empty] | ③ | アンカーボルトの締付及び戻り止めを確認した。
[8 empty] | ④ | 既成柱脚はメーカーのチェックシートにより確認した。
(根巻･埋込) | [7 empty] | ⑤ | 柱の埋込長さ、根巻部の配筋を確認した。
合成スラブ | [7 empty] | ① | 仕様及び形状を確認した。
[8 empty] | ② | スタッドボルトの打撃曲げ試験を行った。
[8 empty] | ③ | 接合方法（ | [5 empty] | ）を確認した。
[8 empty] | ④ | 焼抜き栓溶接の径、ピッチ、外観検査を確認した。
[8 empty] | ⑤ | 配筋、コンクリートの厚さ及び強度並びに開口補強を確認した。
錆止塗装 | [7 empty] | ① | 塗料及び塗装範囲を確認した。
(注意) |  | 合否欄には、各検査の結果、支障がなかった場合は「合」を記入して下さい。また、工事監理者が
最終的に構造上の安全性を確認できなかった場合は、「否」を記入して下さい。
（３）各種書類の確認
確認書類 | [12 empty] | 施工者の確認 | [6 empty] | 工事監理者の確認
鋼材の品質証明書 | [12 empty] | 有 ・ 無 | [6 empty] | 有 ・ 無
非破壊検査報告書 | [12 empty] | 有 ・ 無 | [6 empty] | 有 ・ 無
合成スラブ施工状況報告書 | [12 empty] | 有 ・ 無 | [6 empty] | 有 ・ 無
露出柱脚施工状況報告書 | [12 empty] | 有 ・ 無 | [6 empty] | 有 ・ 無
溶接技能者資格証明書 | [12 empty] | 有 ・ 無 | [6 empty] | 有 ・ 無
工事写真 | [12 empty] | 有 ・ 無 | [6 empty] | 有 ・ 無
その他（ | [10 empty] | ） |  | 有 ・ 無 | [6 empty] | 有 ・ 無
（４）その他（工事監理の考察等）
(注意) |  | この報告書は、当該工事完了後、完了検査申請時までに1部提出してください。また、中間検査対象建築物の場合
は、特定工程に係る工事までの内容について、中間検査申請時までに中間検査チェックシートと合わせてこの
報告書を1部提出してください。