## 施工結果ﾁｪｯｸｼｰﾄ 様式５（その１）
検査ＧＥ様式５（その１）
建築工事施工結果報告書 ( 中間 ・ 完了 ) -意匠・設備・構造共通チェックシート-
下記のとおり建築工事施工結果を報告します。
この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[13 empty] | 年 |  | 月 | 日
指定確認検査機関
|  |  | 株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 |  |  |  |  | 様
下記の建築物等は建築基準関係規定に適合して施工され、構造上安全であることを確認しましたので、
次のとおり（工事監理・工事状況）に係る結果を報告します。
報告者
| 工事監理者 |  |  |  | 住所 | [7 empty] | 電話
会社名
氏名
[5 empty] | 住所 | [7 empty] | 電話
会社名
氏名
| (1) |  | 工事場所
| (2) |  | 確認・計画通知、年月日及び番号 |  |  | 直近の確認済証交付者名
[9 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 第 | [6 empty] | 号
| (3) |  | 建築主名
|  |  | 建築確認に要した図書と照合した結果、変更が |  |  |  |  | □ ありません。
□ ありますので、別途必要な手続きをしました。
注）構造の変更は、原則として変更確認申請が必要です。
| 工事監理者総合所見・特記事項 | [10 empty] | ※ 受 付 欄
□ 上記の確認申請図書に基づき施工されており、良好である。
□
|  | (注意) |  | 1 ※印のある欄は、記入しないでください。
令和
平成

## 意匠・設備(その２)
検査ＧＥ様式５（その２）
工事監理・工事状況報告-（意匠・設備編）チェックシート-
検査項目 |  | 検査内容 | 照合方法（※1）
全般 |  | 1.工事現場における確認の表示の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.設計図書等の備え付け | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
接道と建築物の配置 |  | 1.申請敷地の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.敷地境界の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.方位の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4.道路の位置、幅員及び種類と接道長さの等の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 5.建築物の配置の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 6.土地の形状と高低差の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 7.窓、扉等で開閉時の突出のおそれの有無 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
道路斜線、天空率 |  | 1..建築確認図書の立面図との照合 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
北側高さ制限 |  | 1.北側敷地境界からの建物の離れ | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.建築物の各部分の高さ | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.建築物が周囲の地面と接する位置 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
建物の各部 | 1 階段 | 1 設置及び設置数の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 階段の形状及び構造の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 2 屋外階段 （※風雨を受ける開放部分のある屋内階段を含む） | 1 設置及び設置数の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 階段の形状及び材料、構造の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.耐火構造・準耐火構造等の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4 防水性・耐久性の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 5 支持方法及び点検構造の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 1 位置及び形状の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 2.柱、壁 | 2 開口部の位置等の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 床、屋根 | 3.耐火構造・準耐火構造等の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4 屋根の形状等の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 3.廊下 | 1 幅員と形状の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
内装制限 | １.火気使用室 | １.台所等の内装仕上げ材の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 2.ｼｯｸﾊｳｽ対策 | １.居室の建築材料及び天井裏制限の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.換気設備仕様（規格・性能）の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
建築設備 | 1.電気設備 | 1.電源・配線の構造等の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 2.ガス設備 | 1.ガス管の連結状況の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 3.給排水設備 | 1.給排水管の連結状況の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.給湯設備等の転倒防止措置の確認（満水時の総質量15kg超のもの） | Ａ ・ Ｄ
| 4.換気設備 | 1.換気設備仕様（火気使用室、FD等）の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 5.避雷設備 | 1.避雷設備の設置極の確認 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
その他 | 危害防止 | 1.仮囲いの設置 | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.根切り及び山留めの安全性について | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.基礎工事用機械の転落防止について | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4.落下物に対する防護について | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
照合結果（※2） |  | □ 上記のとおり照合した結果、意匠図及び設備図について適合していることを報告します。
備考
《注意事項》
（※1）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、Ａ：目視、Ｂ：簡易な計測機器（スケール等）、Ｃ：動作確認、Ｄ：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「Ｄ：その他」は、Ａ～Ｃの照合方法をとれないため、試験結果成績書等により確認するものです。
（※２）欄 ： | 適合している場合は、照合結果欄の□内にレ点を記載してください。

## 木造(その３－１)
検査ＧＥ様式５（その３－１）
工事監理・工事状況報告 -構造（木造編）チェックシート-
検査項目 |  | 内容 |  | 照合方法（※１）
共通 |  | 1 柱、横架材、筋かい、土台等の位置の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 木材の樹種等級等、形状、寸法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3 接合金物の規格、面材の規格、くぎの種類確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
地盤基礎 | 地盤 | 1 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 （※２） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 地盤改良の有無 | （ 有 ・ 無 ）
| 基礎 | 1 種類（布、べた、くい他）形状、寸法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 材料、配筋状況等の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3 地盤の不同沈下等（基礎に有害なひび割れがないことの確認） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4 床下換気孔（又はこれに代わるもの）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
躯体 | 土台 | 1 アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置、基礎との緊結状況の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 継手の接合方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 柱 | 1 欠込み部及び通し柱に代わる管柱の補強確認（軸組工法の場合） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 継手及び仕口の接合方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 横架材 | 1 構造耐力上支障のある欠込みのないことの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 継手及び仕口の接合方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 1 欠込み部の補強確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 筋かい等 | 2 壁を設け又は筋かいを入れた軸組の配置及び種類の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| (軸組工法) | 3 継手及び仕口の接合方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4 面材の取付け方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 5 くぎ打ちの方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 1 耐力壁の位置の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 たて枠相互の間隔の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3 交差部の補強の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 耐力壁等 | 4 耐力壁のたて枠の緊結の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| (枠組壁工法) | 5 900㎜以上の開口部のまぐさ受けの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 6 枠組と床部材との緊結の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | ７ 壁の枠組と壁材の緊結の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 8 引き抜き金物の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 床組 | 1 火打ち材の設置状況の確認（軸組工法の場合） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 床高さ（又は床下防湿）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 小屋組 | 1 火打ち材、振止めの設置状況の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 継手及び仕口の接合方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 防腐措置等 | 3 防腐・防蟻措置の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
照合結果（※３） |  | □ 上記のとおり照合した結果、構造図について適合していることを報告します。
《注意事項》
（※１）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、Ａ：目視、Ｂ：簡易な計測機器（スケール等）、Ｃ：動作確認、Ｄ：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「Ｄ：その他」は、Ａ～Ｃの照合方法をとれないため、試験結果成績書等により確認するものです。
（※２）欄 ： | 必要に応じて、地盤調査報告書等の書類提出を求める場合があります。
（※３）欄 ： | 照合結果により適合している場合は、□内にレ点を記載してください。

## ＲＣ造（その３－２）
検査ＧＥ様式５（その３－２）
工事監理・工事状況報告 -構造（鉄筋コンクリート造編）チェックシート-
検査項目 |  | 検査内容 |  | 照合方法※１
共通 |  | 1 鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波打ち、たるみの有無 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2 柱、はり、壁、スラブの位置・高さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3 コンクリートの品質（基準強度・スランプ値等）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4 型枠・鉄筋の品質（材料、種類等）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 5 鉄筋圧接部の圧接技量資格者の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
地盤基礎 | 地盤 | 1 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 （※２） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 地盤改良の有無 | （ 有 ・ 無 ）
|  | 2基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、くい頭の余盛り、（PHCくい等のくい頭補強）、偏心による補強等の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| ベース | 1断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.主筋の径、間隔、定着・継手（位置、長さ）、の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 地中梁 | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.主筋の径・本数・位置・定着方法・継手、あばら筋の位置・径・間隔の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.圧接部の外観検査（形状・寸法）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4.圧接部の抜取り試験（超音波探傷試験・引張試験）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
躯体 | 柱 | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.主筋の径・本数・位置・定着方法・継手、あばら筋の位置・径・間隔の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.圧接部の外観検査（位置、形状）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4.圧接部の抜取り試験（超音波探傷試験・引張試験）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 梁 | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.主筋の径・本数・位置・定着方法・継手、あばら筋の位置・径・間隔の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.圧接部の外観検査（位置、形状）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 4.圧接部の抜取り試験（超音波探傷試験・引張試験）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 床版 | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.主筋の径、間隔、定着・継手の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 壁 | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.主筋の径、間隔、定着・継手の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.開口部補強筋の径・本数・定着長さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 階段 | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.主筋の径、間隔、定着・継手の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 設備配管 | 1.設備配管（CD管等）の種類・径・配置・あき間隔の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 特殊鉄筋 | 1.認定、評定工法、継手部品質（位置、形状）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 型枠 | 1.型枠及び支柱の締付け、清掃状況の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.打ち込み欠陥部の有無、及び補修の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.型枠支柱の存置期間の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| コンクリート | 1.コンクリート打設状況の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.コンクリート打設後の養生の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 3.コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| PC部材等 | 1.PC部材、PCa部材及び38条大臣認定を取得している部材及び工法の、使用方法及び施工方法を確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
照合結果（※３) |  | □ 上記のとおり照合した結果、構造図について適合していることを報告します。
《注意事項》
（※１）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、Ａ：目視、Ｂ：簡易な計測機器（スケール等）、Ｃ：動作確認、Ｄ：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「Ｄ：その他」は、Ａ～Ｃの照合方法をとれないため、試験結果成績書等により確認するものです。
（※２）欄 ： | 必要に応じて、地盤調査報告書等の書類提出を求める場合があります。
（※３）欄 ： | 照合結果により適合している場合は、□内にレ点を記載してください。

## 鉄骨造（その３－３）
検査ＧＥ様式５（その３－３）
工事監理・工事状況報告 -構造（鉄骨造編）チェックシート-
検査項目 |  |  | 内容 |  | 照合方法※1
地盤基礎 | 共通 |  | 1.コンクリートの品質（打設状況・基準強度・スランプ値等）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.型枠・鉄筋の品質（材料、種類等）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 地盤 |  | 1.支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 （※２） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 地盤改良の有無 | （ 有 ・ 無 ）
|  |  | 2 基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、くい頭の余盛り、（PHCくい等のくい頭補強）、偏心による補強等の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| ベース |  | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.主筋の径、間隔、定着・継手の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 地中梁 |  | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.主筋の径・本数・位置・定着方法・継手、あばら筋の位置・径・間隔の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 3.圧接継手部の外観検査（形状・寸法）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 4.圧接部の抜取り試験（超音波探傷試験・引張試験）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 柱脚部 |  | 1.断面寸法・かぶり厚さの確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.主筋の径・本数・位置・定着方法・継手、あばら筋の位置・径・間隔の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 3.圧接継手部の外観検査（形状・寸法）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 4.圧接部の抜取り試験（超音波探傷試験・引張試験）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
工場加工 | 製作工場 |  | 1.製作工場認定グレード・規模の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 材料品質 |  | 1.鋼材、高力ボルト、アンカーボルト、溶接材料の規格、品質等の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 部材 |  | 1.柱・梁・ブレース材の規格・寸法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 工場溶接 |  | 1.溶接技能者資格の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.溶接継ぎ目種類（突合せ・すみ肉）、外観検査（形状・寸法）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 3.溶接部の品質（超音波探傷検査）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
現場建方 | 現場受入れ検査 |  | 1.柱・梁・ブレース・床版（ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ）等の材質、形状、寸法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.高力ボルト・アンカーボルトの品質（材質・寸法・本数）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 鉄骨建て方 |  | 1.柱・梁部材の建て方精度の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 柱脚接合部 |  | 1.柱脚固定方法の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
(認定工法名 ）
|  |  | 2.ベースプレートの材質･形状･板厚の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 3.アンカーボルトの径･本数・配置・締付け状況の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 高力ボルト接合部※３ | 1.トルシア型 | ボルト接合の摩擦面、径、本数、ピッチ、縁あき等の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 締付け状態の確認（肌すき･ピンテール破断･マーキングの状態） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.ＪＩＳ六角 | ボルトの摩擦面、径、本数、ピッチ、縁あき等の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 締付け状態の確認（肌すきの有無・マーキングの状態） |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 溶接接合部※４ | 1.溶接技能者 | 1.溶接技能者資格の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  | 2.溶接部分 | 1.溶接部の外観検査（形状・寸法）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.溶接部の品質（超音波探傷検査）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| ブレース接合部 |  | 1.ブレース接合部の形式･板厚･材質･補剛材等 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 床スラブ接合部 |  | 1.床構造の形式（合成スラブ･ ）の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
|  |  | 2.シヤーコネクター（頭付きスタッドその他）の位置・施工状況・検査結果の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
| 帳壁等の接合部 |  | 1.緊結金物の取付け状況の確認 |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
照合結果（※５) |  |  | □ 上記のとおり照合した結果、構造図について適合していることを報告します。
《注意事項》
（※１）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、Ａ：目視、Ｂ：簡易な計測機器（スケール等）、Ｃ：動作確認、Ｄ：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「Ｄ：その他」は、Ａ～Ｃの照合方法をとれないため、試験結果成績書等により確認するものです。
（※２）欄 ： | 必要に応じて、地盤調査報告書等の書類提出を求める場合があります。
（※３）欄 ： | 当該工事の接合方法に応じて記入してください。
（※４）欄 ： | 現場溶接がある場合のみ記入してください。
（※５）欄 ： | 照合結果により適合している場合は、□内にレ点を記載してください。